АКТ

ВВОДА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. ________________________                                                            "____"_________ 20___ г.

Представитель    Исполнителя    -  организации,    осуществляющей

эксплуатацию  и ремонт  внутридомовых  водопроводных и канализационных

систем______________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность)

______________________________________________________________________

(наименование организации)

_____________________________________________________________________,

и Потребитель услуг __________________________________________________

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., домашний адрес)

произвели  приемку  выполненных  работ по монтажу счетчиков холодной и

горячей воды.

Комиссионным обследованием установлено:

1.  В  жилом  помещении потребителя установлены счетчики холодной

воды  (тип  _______,  заводской номер ___________),  горячей воды (тип

_______, заводской номер ___________).

2.   Установленные  счетчики  имеют  паспорта  с отметкой  о дате

метрологической поверки:

счетчик холодной воды - "___"__________ 20__ г.;

счетчик горячей воды - "___"___________ 20__ г.

3.   Монтаж   счетчиков  выполнен  в соответствии  с требованиями

паспортов и другой технической документацией _________________________

______________________________________________________________________

(наименование технической документации)

Качество  монтажных  работ  удовлетворительное,  течей  в трубных

соединениях и водосчетчиках нет.

4.  Работоспособность  водосчетчика  проверена  при минимальных и

максимальных  расходах  воды  в системе водоснабжения жилого помещения

Потребителя.

5. Показания счетных механизмов счетчиков воды:

счетчик холодной воды - _________ куб. м;

счетчик горячей воды - __________ куб. м.

6.  Установленные в жилом помещении Потребителя счетчики холодной

и  горячей воды введены в эксплуатацию с момента подписания настоящего

акта.

Подписи:

Исполнитель __________________________________ (_________________)

Потребитель __________________________________ (_________________)